## МСП
Результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях филиала "Астраханьэнерго"
Наименование мероприятия | Код строки | Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч |  |  |  |  | Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч
|  | BH | CH1 | CH2 | HH | итого | BH | CH1 | CH2 | HH | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационные мероприятия |  | 144.67 | 77.28 | 467.29 | 43576.08 | 44265.32 | 144.67 | 77.28 | 467.29 | 108643.653 | 109332.893
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  | 144.67 | 77.28 | 467.29 | 0 | 689.24 | 144.67 | 77.28 | 467.29 | 0 | 689.24
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  |  | 219.85 | 219.85 |  |  |  | 130.9 | 130.9
1.9. Сокращение продолжительности ремонта
1.9.1. Сокращение продолжительности ремонта линий электропередачи
1.9.2. Сокращение продолжительности ремонта трансформаторов
1.9.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования синхронных компенсаторов
1.9.4. Сокращение продолжительности комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств, в т.ч. ячеек, шин и пр.
1.10. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций
1.11. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН)
1.12. Выполнение ремонтов под напряжением на воздушных линиях электропередачи
1.13. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  |  | 43356.23 | 43356.23 |  |  |  | 108512.753 | 108512.753
1.14. Прочие организационные мероприятия
2. Технические мероприятия |  | 0 | 0 | 489.1955 | 773.994 | 1263.1895 | 0 | 0 | 342.784 | 558.988 | 901.772
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности
2.1.1. Установка и ввод в работу батарей статических конденсаторов (далее - БСК)
2.1.2. Установка и ввод в работу синхронных компенсаторов
2.1.3. Установка и ввод в работу статических тиристорных компенсаторов
2.2. Установка и ввод в работу шунтирующих реакторов
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 478.488 | 751.154 | 1229.642 |  |  | 330.883 | 536.918 | 867.801
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 9.389 |  | 9.389 |  |  | 10.365 |  | 10.365
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 1.3185 |  | 1.3185 |  |  | 1.536 |  | 1.536
2.6. Установка и ввод в работу устройств
2.6.1. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения
2.6.2. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов
2.7. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации
2.8. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях
2.9. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием
2.10. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства
2.10.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий
2.10.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций
2.11. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение
2.11.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи
2.11.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций
2.12. Установка и ввод в работу БСК для продольной компенсации
2.13. Прочие технические мероприятия |  |  |  |  | 22.84 | 22.84 |  |  |  | 22.07 | 22.07
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 40746.56 | 40746.56 | 0 | 0 | 0 | 37622.86 | 37622.86
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  |  | 6286.56 | 6286.56 |  |  |  | 3162.86 | 3162.86
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки
3.4.1. Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока
3.4.2. Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения
3.5. Установка электросчетчиков повышенных классов точности
3.6. Установка дополнительной аппаратуры
3.6.1. Установка дополнительных электросчетчиков
3.6.2. Установка дополнительных трансформаторов тока
3.6.3. Установка дополнительных трансформаторов напряжения
3.7. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков |  |  |  |  | 13659 | 13659 |  |  |  | 13659 | 13659
3.8. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  |  | 20801 | 20801 |  |  |  | 20801 | 20801
3.9. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям и электростанциям
3.10. Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения
3.11. Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения
3.12. Прочие мероприятия по совершенствованию систем учета
Итого |  | 144.67 | 77.28 | 956.4855 | 85096.634 | 86275.0695 | 144.67 | 77.28 | 810.074 | 146825.501 | 147857.525
Результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях филиала "Волгоградэнеро"
Наименование мероприятия | Код строки | Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч |  |  |  |  | Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч
|  | BH | CH1 | CH2 | HH | итого | BH | CH1 | CH2 | HH | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационные мероприятия |  | 3207.08 | 472.501 | 16504.731 | 60345.215 | 80529.527 | 3327.188 | 493.711 | 17044.305 | 62287.966 | 83153.17
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  | 1255.628 | 447.78 | 590.17 |  | 2293.578 | 1312.872 | 468.194 | 617.077 |  | 2398.143
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  |  | 203.39 | 203.39 |  |  |  | 208.748 | 208.748
1.9. Сокращение продолжительности ремонта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. Сокращение продолжительности ремонта линий электропередачи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.9.2. Сокращение продолжительности ремонта трансформаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.9.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования синхронных компенсаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.9.4. Сокращение продолжительности комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств, в т.ч. ячеек, шин и пр. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.10. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.11. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.12. Выполнение ремонтов под напряжением на воздушных линиях электропередачи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.13. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  | 1951.452 | 24.721 | 15914.561 | 60141.825 | 78032.559 | 2014.316 | 25.517 | 16427.228 | 62079.218 | 80546.279
1.14. Прочие организационные мероприятия | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2. Технические мероприятия |  | 0 | 0 | 78.054 | 76.182 | 154.236 | 0 | 0 | 123.549 | 116.619 | 240.168
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Установка и ввод в работу батарей статических конденсаторов (далее - БСК) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.2. Установка и ввод в работу синхронных компенсаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.3. Установка и ввод в работу статических тиристорных компенсаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. Установка и ввод в работу шунтирующих реакторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 78.054 | 68.523 | 146.577 |  |  | 123.549 | 108.463 | 232.012
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.6. Установка и ввод в работу устройств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.6.2. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.7. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.9. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.10. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.10.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.11. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.11.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.12. Установка и ввод в работу БСК для продольной компенсации | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.13. Прочие технические мероприятия |  |  |  |  | 7.659 | 7.659 |  |  |  | 8.156 | 8.156
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4.2. Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. Установка электросчетчиков повышенных классов точности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.6. Установка дополнительной аппаратуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1. Установка дополнительных электросчетчиков | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.6.2. Установка дополнительных трансформаторов тока | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.6.3. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.7. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.8. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.9. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям и электростанциям | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.10. Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.11. Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.12. Прочие мероприятия по совершенствованию систем учета | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого |  | 3207.08 | 472.501 | 16582.785 | 60421.397 | 80683.763 | 3327.188 | 493.711 | 17167.854 | 62404.585 | 83393.338
Результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях филиала "Калмэнерго"
Наименование мероприятия | Код строки | Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч |  |  |  |  | Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч
|  | BH | CH1 | CH2 | HH | итого | BH | CH1 | CH2 | HH | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационные мероприятия |  | 1613.1 | 486.442 | 31.458 | 2870.55 | 5001.55 | 412.534 | 101.923 | 31.458 | 3125.731 | 3671.646
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок |  | 1613.1 | 486.442 | 0 | 0 | 2099.542 | 412.534 | 101.923 | 0 | 0 | 514.457
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  | 1613.1 | 486.442 |  |  | 2099.542 | 412.534 | 101.923 |  |  | 514.457
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 31.458 |  | 31.458 |  |  | 31.458 |  | 31.458
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  |  | 70.55 | 70.55 |  |  |  | 63.75 | 63.75
1.9. Сокращение продолжительности ремонта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. Сокращение продолжительности ремонта линий электропередачи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.9.2. Сокращение продолжительности ремонта трансформаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.9.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования синхронных компенсаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.9.4. Сокращение продолжительности комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств, в т.ч. ячеек, шин и пр. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.10. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.11. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.12. Выполнение ремонтов под напряжением на воздушных линиях электропередачи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.13. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  |  |  | 3061.981 | 3061.981
1.14. Прочие организационные мероприятия | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2. Технические мероприятия |  | 0 | 0 | 48.888 | 368.562 | 417.45 | 0 | 0 | 72.371 | 176.259 | 248.63
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Установка и ввод в работу батарей статических конденсаторов (далее - БСК) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.2. Установка и ввод в работу синхронных компенсаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.3. Установка и ввод в работу статических тиристорных компенсаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. Установка и ввод в работу шунтирующих реакторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 39.05 | 181.131 | 220.181 |  |  | 62.031 | 162.93 | 224.961
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 0.457 |  | 0.457 |  |  | 0.457 |  | 0.457
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 9.381 |  | 9.381 |  |  | 9.883 |  | 9.883
2.6. Установка и ввод в работу устройств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.6.2. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.7. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.9. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.10. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.10.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.11. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.11.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.11.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.12. Установка и ввод в работу БСК для продольной компенсации | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.13. Прочие технические мероприятия |  |  |  |  | 187.431 | 187.431 |  |  |  | 13.329 | 13.329
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 2085 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4.2. Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.5. Установка электросчетчиков повышенных классов точности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.6. Установка дополнительной аппаратуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1. Установка дополнительных электросчетчиков | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.6.2. Установка дополнительных трансформаторов тока | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.6.3. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.7. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.8. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.9. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям и электростанциям | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.10. Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.11. Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.12. Прочие мероприятия по совершенствованию систем учета (модернизация комплексов учета электроэнергии физических лиц с выносом на фасад здания, замена трехфазных трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) |  |  |  |  | 2085 | 2085 |  |  |  | 0 | 0
Итого |  | 1613.1 | 486.442 | 80.346 | 5324.112 | 7504 | 412.534 | 101.923 | 103.829 | 3301.99 | 3920.276
Результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях филиала "Ростовэнерго"
Наименование мероприятия | Код строки | Планируемое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч |  |  |  |  | Фактическое сокращение потерь электрической энергии, тыс. кВт·ч
|  | BH | CH1 | CH2 | HH | итого | BH | CH1 | CH2 | HH | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационные мероприятия |  | 0 | 0 | 439.617 | 9696.537 | 10136.154 | 0 | 0 | 37.826 | 11533.056 | 11570.882
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2.1. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности
1.2.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности
1.3. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
1.4. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей
1.5. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей
1.6. Отключение в режимах малых нагрузок
1.6.1. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях
1.6.2. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 439.617 |  | 439.617 |  |  | 37.826 |  | 37.826
1.8. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  |  | 199.997 | 199.997 |  |  |  | 941.313 | 941.313
1.9. Сокращение продолжительности ремонта
1.9.1. Сокращение продолжительности ремонта линий электропередачи
1.9.2. Сокращение продолжительности ремонта трансформаторов
1.9.3. Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования синхронных компенсаторов
1.9.4. Сокращение продолжительности комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств, в т.ч. ячеек, шин и пр.
1.10. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций
1.11. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН)
1.12. Выполнение ремонтов под напряжением на воздушных линиях электропередачи
1.13. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  |  | 9496.54 | 9496.54 |  |  |  | 10591.743 | 10591.743
1.14. Прочие организационные мероприятия
2. Технические мероприятия |  | 0 | 0 | 931.0845 | 14.2 | 945.2845 | 0 | 0 | 1403.015 | 67.255 | 1470.27
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности
2.1.1. Установка и ввод в работу батарей статических конденсаторов (далее - БСК)
2.1.2. Установка и ввод в работу синхронных компенсаторов
2.1.3. Установка и ввод в работу статических тиристорных компенсаторов
2.2. Установка и ввод в работу шунтирующих реакторов
2.3. Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 921.9145 |  | 921.9145 |  |  | 1390.832 |  | 1390.832
2.4. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2.32 |  | 2.32 |  |  | 3.41 |  | 3.41
2.5. Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 6.85 |  | 6.85 |  |  | 8.773 |  | 8.773
2.6. Установка и ввод в работу устройств
2.6.1. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения
2.6.2. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов
2.7. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации
2.8. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях
2.9. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием
2.10. Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства
2.10.1. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий
2.10.2. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций
2.11. Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение
2.11.1. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи
2.11.2. Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций
2.12. Установка и ввод в работу БСК для продольной компенсации
2.13. Прочие технические мероприятия |  |  |  |  | 14.2 | 14.2 |  |  |  | 67.255 | 67.255
3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии
3.1. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей
3.2. Установка автоматизированных систем учета электрической энергии
3.3. Выделение цепей учета электрической энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока
3.4. Устранение недогрузки и перегрузки
3.4.1. Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока
3.4.2. Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения
3.5. Установка электросчетчиков повышенных классов точности
3.6. Установка дополнительной аппаратуры
3.6.1. Установка дополнительных электросчетчиков
3.6.2. Установка дополнительных трансформаторов тока
3.6.3. Установка дополнительных трансформаторов напряжения
3.7. Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков
3.8. Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности
3.9. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям и электростанциям
3.10. Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения
3.11. Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения
3.12. Прочие мероприятия по совершенствованию систем учета
Итого |  | 0 | 0 | 1370.7015 | 9710.737 | 11081.4385 | 0 | 0 | 1440.841 | 11600.311 | 13041.152